ANEXO VIII

Relação dos itens com as quantidades que deverão ser apresentadas as amostras

Processo Licitatório: 5/2018

Pregão Presencial: 3/2018

Abertura: 25/05/2018

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos Produtos |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | UN | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA; 30G; 0,31X13MM. |
| 8 | 1 | UN | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL EXTRA-CURTA; 30G, 0,31X21MM |
| 9 | 1 | UN | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA; 27G; 0,31MMX35MM |
| 10 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 13X4,5, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 11 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 20X5,5, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 12 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25X6, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 13 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25X8, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 14 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 40X12, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 15 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25X7, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 16 | 1 | UN | AGULHA PARA PUNÇÃO COM BICEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, ASA FLEXIVEL PARA PUNÇÃO E FIXAÇÃO, EM COR PADRONIZADO VERDE, TUBO PVC VEIN SET 0,8MM, COM TAMPA PROTETORA, USO ÚNICO, ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, Nº 23G. |
| 18 | 1 | UN | AGULHA PARA PUNÇÃO COM BICEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, ASA FLEXIVEL PARA PUNÇÃO E FIXAÇÃO, EM COR PADRONIZADO VERDE, TUBO PVC VEIN SET 0,8MM, COM TAMPA PROTETORA, USO ÚNICO, ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, Nº 21G. |
| 22 | 1 | UN | ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA FINA, OMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA (80% BRANCO) BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM LARGURA, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 23 | 1 | UN | ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 06 |
| 24 | 1 | UN | ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 10 |
| 25 | 1 | UN | ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 12 |
| 26 | 1 | UN | ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 |
| 27 | 1 | UN | ALGODÃO ROLETE INTRABUCAL C/ 100 |
| 35 | 1 | UN | ATADURA DE CREPOM CENFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS, MEDINDO 06CM LARGURA X 3 METROS COMPRIMENTO, COM 13 FIOS – EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 36 | 1 | UN | ATADURA DE CREPOM CENFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS, MEDINDO 10 CM LARGURA, E 3 METROS COMPRIMENTO, COM 13 FIOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 37 | 1 | UN | ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS, MEDINDO 15CM LARGURA X 3 METROS COMPRIMENTO, COM 13 FIOS – EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 38 | 1 | UN | ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS, MEDINDO 20CM LARGURA X 3 METROS COMPRIMENTO, COM 13 FIOS – EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 39 | 1 | UN | ATADURA GESSADA Nº 06 |
| 40 | 1 | UN | ATADURA GESSADA Nº 10 |
| 41 | 1 | UN | ATADURA GESSADA Nº 12 |
| 42 | 1 | UN | ATADURA GESSADA Nº 20 |
| 75 | 1 | UN | CIMENTO PROVISÓRIO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (BASE) 8 G |
| 78 | 1 | UN | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, TAMANHO 17X35 CM, ESTÉRIL, C/ 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, 13 FIOS CM2, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO PURO, EM FALHAS E OU FIAPOS SOLTOS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE AS DOBRAS, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 79 | 1 | UN | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, TAMANHO 7,5X7,5 CM, ESTÉRIL, C/ 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, 13 FIOS CM2, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO PURO, EM FALHAS E OU FIAPOS SOLTOS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE AS DOBRAS, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 95 | 1 | UN | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCO, MEDINDO 10 X 4,5 M, COM BOA APARÊNCIA, EM EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 106 | 1 | UN | FITA ADESIVA ZEBRADA P/ AUTOCLAVE; 1,5CM LARGURA, 30 METROS |
| 109 | 1 | UN | FITA MICROPORE 25X 10, COR BRANCA – COM BOA ADERÊNCIA. |
| 110 | 1 | UN | FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30CM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 122 | 1 | UN | KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO 8 ML |
| 123 | 1 | UN | KIT IONÔMERO DE VIDRO PÓ -RESTAURAÇÃO- COR A2- 10 GRAMAS |
| 124 | 1 | UN | KIT IRM P/ RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA LÍQUIDO 15ML |
| 125 | 1 | UN | KIT IRM P/ RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA PÓ 38 GRAMAS |
| 126 | 1 | UN | KIT VERNIZ DE FLÚOR 2,26% OU 5% COM SOLVENTE, COM 50 ML |
| 165 | 1 | UN | SERINGA DESCARTÁVEL 1,0 CC – PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, C/ AGULHA FIXA 13 X 4,5 UI, AÇO INOXIDÁVEL, PADRÃO CIRÚRGICO, SEM ESPAÇO PERDIDO, EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. |

| Obs. 1 |  | As amostras deverão seguir o quantitativo descrito no ítem. |
| --- | --- | --- |
| Obs. 2 |  | A empresa poderá apresentar mais de uma marca para aprovação, |
|  |  | desde que especifique |
| Obs. 03 |  | O município não efetuará qualquer pagamento pelas amostras entregues |