ANEXO VIII

Relação dos itens com as quantidades que deverão ser apresentadas as amostras

Processo Licitatório: 4/2020

Pregão Presencial: 2/2020

Abertura: 25/06/2020

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos Produtos |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | UN | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA; 30G; 0,31X13MM. |
| 7 | 1 | UN | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL EXTRA-CURTA; 30G, 0,31X21MM |
| 8 | 1 | UN | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA; 27G; 0,31MMX35MM |
| 9 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 13X4,5, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 10 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 20X5,5, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 11 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25X6, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 12 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25X8, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 13 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 40X12, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 14 | 1 | UN | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 25X7, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA – DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 15 | 1 | UN | AGULHA PARA PUNÇÃO COM BICEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, ASA FLEXIVEL PARA PUNÇÃO E FIXAÇÃO, EM COR PADRONIZADO VERDE, TUBO PVC VEIN SET 0,8MM, COM TAMPA PROTETORA, USO ÚNICO, ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, Nº 23G. |
| 16 | 1 | UN | AGULHA PARA PUNÇÃO COM BICEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, ASA FLEXIVEL PARA PUNÇÃO E FIXAÇÃO, EM COR PADRONIZADO VERDE, TUBO PVC VEIN SET 0,8MM, COM TAMPA PROTETORA, USO ÚNICO, ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, Nº 25G. |
| 17 | 1 | UN | AGULHA PARA PUNÇÃO COM BICEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, ASA FLEXIVEL PARA PUNÇÃO E FIXAÇÃO, EM COR PADRONIZADO VERDE, TUBO PVC VEIN SET 0,8MM, COM TAMPA PROTETORA, USO ÚNICO, ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, Nº 21G. |
| 20 | 1 | UN | ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA FINA, OMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA (80% BRANCO) BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM LARGURA, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 28 | 1 | UN | ATADURA DE CREPOM CENFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS, MEDINDO 06CM LARGURA X 3 METROS COMPRIMENTO, COM 13 FIOS – EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 29 | 1 | UN | ATADURA DE CREPOM CENFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS, MEDINDO 10 CM LARGURA, E 3 METROS COMPRIMENTO, COM 13 FIOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 30 | 1 | UN | ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS, MEDINDO 15CM LARGURA X 3 METROS COMPRIMENTO, COM 13 FIOS – EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 31 | 1 | UN | ATADURA DE CREPOM CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS, MEDINDO 20CM LARGURA X 3 METROS COMPRIMENTO, COM 13 FIOS – EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 45 | 1 | UN | CIMENTO PROVISÓRIO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (BASE) 8 G |
| 52 | 1 | UN | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, TAMANHO 7,5X7,5 CM, ESTÉRIL, C/ 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, 13 FIOS CM2, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO PURO, EM FALHAS E OU FIAPOS SOLTOS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE AS DOBRAS, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. |
| 73 | 1 | UN | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCO, MEDINDO 10 X 4,5 M, COM BOA APARÊNCIA, EM EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 91 | 1 | UN | FITA ADESIVA ZEBRADA P/ AUTOCLAVE; 1,5CM LARGURA, 30 METROS |
| 100 | 1 | UN | FITA MICROPORE 25X 10, COR BRANCA – COM BOA ADERÊNCIA. |
| 101 | 1 | UN | FITA MICROPORE 10CM X 4,5 MT, COR BRANCA – COM BOA ADERÊNCIA. |
| 102 | 1 | UN | FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30CM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 120 | 1 | UN | KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO 8 ML |
| 121 | 1 | UN | KIT IONÔMERO DE VIDRO PÓ -RESTAURAÇÃO- COR A2- 10 GRAMAS |
| 122 | 1 | UN | KIT IRM P/ RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA LÍQUIDO 15ML |
| 123 | 1 | UN | KIT IRM P/ RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA PÓ 38 GRAMAS |
| 126 | 1 | UN | KIT VERNIZ DE FLÚOR 2,26% OU 5% COM SOLVENTE, COM 50 ML |
| 182 | 1 | UN | SERINGA DESCARTÁVEL 1,0 CC – PARA APLICAÇÃO DE VACINA BCG, C/ AGULHA FIXA 13 X 4,5 UI, AÇO INOXIDÁVEL, PADRÃO CIRÚRGICO, SEM ESPAÇO PERDIDO, EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. |
| 183 | 1 | UN | SERINGA DESCARTÁVEL 1,0 CC – PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, C/ AGULHA FIXA 13 X 4,5 UI, AÇO INOXIDÁVEL, PADRÃO CIRÚRGICO, SEM ESPAÇO PERDIDO, EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. |

| Obs. 1 |  | As amostras deverão seguir o quantitativo descrito no ítem. |
| --- | --- | --- |
| Obs. 2 |  | A empresa poderá apresentar mais de uma marca para aprovação, |
|  |  | desde que especifique |
| Obs. 03 |  | O município não efetuará qualquer pagamento pelas amostras entregues |