## rpt_orcamento_dtb
BDI SEM desoneração:20.02%
Encargos sociais sobre mão de obra
Município de São Cristovão do Sul - SC |  |  |  | Data: 29-06-20
Programa não vinculado |  |  |  | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | [5 empty] | 114.22 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO NUCLEO EDUCACIONAL HELIO ANJOS ORTIZ | [9 empty] | 72.14 % (MÊS)
ITEM | DESCRIÇAO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UN. R$ | BDI % | PREÇO UN. R$ |  | TOTAL R$ | *Fonte | SEM desoneração
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1388.76
1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 | M | 40.09 | 25.34 | 20.02 | 30.41 |  | 1219.14 |  |  | 99059-Sinapi-05/2020
1.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.55 | 39.81 | 20.02 | 47.78 |  | 169.62 |  |  | 97622-Sinapi-05/2020
2 | INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | 15569.76
2.1 | ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 | M3 | 14.5 | 70.64 | 20.02 | 84.78 |  | 1229.31 |  |  | 96523-Sinapi-05/2020
2.2 | EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017 (INCLUINDO VIGA BEBEDOURO) | M3 | 5.2 | 2196.3 | 20.02 | 2636 |  | 13707.2 |  |  | 95957-Sinapi-05/2020
2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO DAS VALAS COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 7.75 | 36.31 | 20.02 | 43.58 |  | 337.75 |  |  | 96995-Sinapi-05/2020
2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 7.95 | 30.97 | 20.02 | 37.17 |  | 295.5 |  |  | 94315-Sinapi-05/2020
3 | SUPRA ESTRUTURA | [5 empty] | 10807.6
3.1 | EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 4.1 | 2196.3 | 20.02 | 2636 |  | 10807.6 |  |  | 95957-Sinapi-05/2020
4 | PAREDES | [5 empty] | 16667.99
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 129.58 | 84.87 | 20.02 | 101.86 |  | 13199.02 |  |  | 87501-Sinapi-05/2020
4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS/PORTAS DE 0,90 M ATÉ MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | M | 49.25 | 20.45 | 20.02 | 24.54 |  | 1208.6 |  |  | 93187-Sinapi-05/2020
4.3 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (BEBEDOURO) | M2 | 3.89 | 48.64 | 20.02 | 58.38 |  | 227.1 |  |  | 87478-Sinapi-05/2020
4.4 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P | M2 | 0.8 | 52.46 | 20.02 | 62.96 |  | 50.37 |  |  | 96370-Sinapi-05/2020
4.5 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017 | M2 | 10.53 | 156.9 | 20.02 | 188.31 |  | 1982.9 |  |  | 96368-Sinapi-05/2020
5 | COBERTURA | [5 empty] | 36241.97
Nr RT: Não vinculado! |  |  |  | BDI SEM desoneração:20.02%
Encargos sociais sobre mão de obra
Município de São Cristovão do Sul - SC |  |  |  | Data: 29-06-20
Programa não vinculado |  |  |  | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | [5 empty] | 114.22 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO NUCLEO EDUCACIONAL HELIO ANJOS ORTIZ | [9 empty] | 72.14 % (MÊS)
ITEM | DESCRIÇAO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UN. R$ | BDI % | PREÇO UN. R$ |  | TOTAL R$ | *Fonte | SEM desoneração
5.1 | FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA DE LEI 1'X6'' APARELHADA DUPLA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO E RIPAMENTO 11/2''X3''. AF_07/2019 | UN | 3 | 1019.09 | 20.02 | 1223.11 |  | 3669.33 |  |  | 92557-Sinapi-05/2020
5.2 | FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA DE LEI 1''X6'' APARELHADA DUPLA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO E RIPAMENTO 11/2''X3''. AF_07/2019 | UN | 6 | 1159.16 | 20.02 | 1391.22 |  | 8347.32 |  |  | 92558-Sinapi-05/2020
5.3 | FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA DE LEI 1''X6'' APARELHADA DUPLA, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO E RIPAMENTO 11/2''X3''. AF_07/2019 | UN | 6 | 1203.17 | 20.02 | 1444.04 |  | 8664.24 |  |  | 92560-Sinapi-05/2020
5.4 | FABRICACAO E INSTALACAO DE VIGA TIPO U 75X40MM ESP 2,66 COM 6 M EM ACO, VAO DE ATÉ 6 M, PARA TELHA ONDULADA EM PVC INCLUSO ICAMENTO, FUNDO E PINTURA ESMALTE. AF_12/2015 | UN | 9 | 322.78 | 20.02 | 387.4 |  | 3486.6 |  |  | 92588-Sinapi-05/2020
5.5 | FABRICACAO E INSTALACAO DE VIGA TIPO U 75X40X15MM ESP 2,66 COM 6 M EM ACO, VAO DE ATÉ 7 M, PARA TELHA ONDULADA EM PVC INCLUSO ICAMENTO, FUNDO E PINTURA ESMALTE. AF_12/2015 | UN | 5 | 390.08 | 20.02 | 468.17 |  | 2340.85 |  |  | 92590-Sinapi-05/2020
5.6 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10?, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 130.11 | 34.97 | 20.02 | 41.97 |  | 5460.72 |  |  | 94210-Sinapi-05/2020
5.7 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE PVC E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10?, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 40.7 | 24.11 | 20.02 | 28.94 |  | 1177.86 |  |  | 94449-Sinapi-05/2020
5.8 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 | M | 18.86 | 41.77 | 20.02 | 50.13 |  | 945.45 |  |  | 94223-Sinapi-05/2020
5.9 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 35CM | M | 5.48 | 17.37 | 20.02 | 20.85 |  | 114.26 |  |  | 1108-Sinapi-05/2020
5.10 | RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 35CM | M | 18.76 | 12.4 | 20.02 | 14.88 |  | 279.15 |  |  | 1116-Sinapi-05/2020
5.11 | CALHA DE BEIRAL EM AÇO GALVANIZADO CORTE 25 EM DEGRADE INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FUNDO E PINTURA ESMALTE . AF_07/2019 | M | 18.49 | 59.87 | 20.02 | 71.86 |  | 1328.69 |  |  | 100434-Sinapi-05/2020
5.12 | CONDUTOR PLUVIAL EM AÇO GALVANIZADO, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 A 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL, INCLUSO COLOCAÇÃO, FIXAÇÃO, FUNDO E PINTURA ESMALTE | M | 9 | 39.58 | 20.02 | 47.5 |  | 427.5 |  |  | 12623-Sinapi-05/2020
6 | Revestimento | [5 empty] | 27240.74
Nr RT: Não vinculado! |  |  |  | BDI SEM desoneração:20.02%
Encargos sociais sobre mão de obra
Município de São Cristovão do Sul - SC |  |  |  | Data: 29-06-20
Programa não vinculado |  |  |  | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | [5 empty] | 114.22 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO NUCLEO EDUCACIONAL HELIO ANJOS ORTIZ | [9 empty] | 72.14 % (MÊS)
ITEM | DESCRIÇAO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UN. R$ | BDI % | PREÇO UN. R$ |  | TOTAL R$ | *Fonte | SEM desoneração
6.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR IA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 266.6 | 5.01 | 20.02 | 6.01 |  | 1602.27 |  |  | 87894-Sinapi-05/2020
6.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 20 MM. AF_06/2014 | M2 | 266.6 | 42.78 | 20.02 | 51.34 |  | 13687.24 |  |  | 87777-Sinapi-05/2020
6.3 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, INCLUISVE ESTRUTURA DE SUPORTE (ENTARUGAMENTO 1X3'') E CANTANIERA (ACABAMENTO JUNTO A PAREDE) | M2 | 105.32 | 53.78 | 20.02 | 64.55 |  | 6798.41 |  |  | 11587-Sinapi-05/2020
6.4 | RODAMÃO EM MADEIRA DE LEI 10,0X2,5CM | M | 42.8 | 14.56 | 20.02 | 17.47 |  | 747.72 |  |  | 84095-Sinapi-10/2015
6.5 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 56 | 53.35 | 20.02 | 64.03 |  | 3585.68 |  |  | 87267-Sinapi-05/2020
6.6 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014 | M2 | 4.51 | 151.38 | 20.02 | 181.69 |  | 819.42 |  |  | 87242-Sinapi-05/2020
7 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 21254.79
7.1 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA ESP 3,0 CM, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (AMBIENTE INTERNO) | M3 | 4.23 | 81.64 | 20.02 | 97.98 |  | 414.46 |  |  | 94107-Sinapi-05/2020
7.2 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA ESP 3,0 CM, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 (AMBIENTE EXTERNO CALÇADA) | M3 | 1.4 | 81.64 | 20.02 | 97.98 |  | 137.17 |  |  | 94107-Sinapi-05/2020
7.3 | EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 141.03 | 37.28 | 20.02 | 44.74 |  | 6309.68 |  |  | 94992-Sinapi-05/2020
7.4 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO DESEMPENADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 46.66 | 47.28 | 20.02 | 56.75 |  | 2647.96 |  |  | 94992-Sinapi-05/2020
7.5 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 105.32 | 28.76 | 20.02 | 34.52 |  | 3635.65 |  |  | 87690-Sinapi-05/2020
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 105.32 | 53.63 | 20.02 | 64.37 |  | 6779.45 |  |  | 87260-Sinapi-05/2020
7.7 | PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO (POLIDO), ESPESSURA 1,50 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 35.71 | 18.89 | 20.02 | 22.67 |  | 809.55 |  |  | 98679-Sinapi-05/2020
Nr RT: Não vinculado! |  |  |  | BDI SEM desoneração:20.02%
Encargos sociais sobre mão de obra
Município de São Cristovão do Sul - SC |  |  |  | Data: 29-06-20
Programa não vinculado |  |  |  | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | [5 empty] | 114.22 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO NUCLEO EDUCACIONAL HELIO ANJOS ORTIZ | [9 empty] | 72.14 % (MÊS)
ITEM | DESCRIÇAO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UN. R$ | BDI % | PREÇO UN. R$ |  | TOTAL R$ | *Fonte | SEM desoneração
7.8 | SOLEIRA EM GRANITO VERDE PAVÃO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM (ASSENTADO COM ARGAMSSA COLANTE AC III). AF_06/2018 | M | 4.54 | 95.59 | 20.02 | 114.73 |  | 520.87 |  |  | 98689-Sinapi-05/2020
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 16051.83
8.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P2A/P2B) | UN | 6 | 282.83 | 20.02 | 339.45 |  | 2036.7 |  |  | 90822-Sinapi-05/2020
8.2 | PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (P1A/P2B) | UN | 2 | 295.07 | 20.02 | 354.14 |  | 708.28 |  |  | 90825-Sinapi-05/2020
8.3 | JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | M2 | 4.8 | 561.59 | 20.02 | 674.02 |  | 3235.3 |  |  | 94562-Sinapi-05/2020
8.4 | JANELA DE ACO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | M2 | 4.08 | 534.6 | 20.02 | 641.63 |  | 2617.85 |  |  | 94560-Sinapi-05/2020
8.5 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | 3 | 162.6 | 20.02 | 195.15 |  | 585.45 |  |  | 11190-Sinapi-05/2020
8.6 | JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA TIPO MAXIM-AR, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | M2 | 0.9 | 462.32 | 20.02 | 554.88 |  | 499.39 |  |  | 94569-Sinapi-05/2020
8.7 | RECOLOCACAO DE JANELA DE AÇO BASCULANTE DE 200 CM DE LARGURA (J12), CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 1 | 84.57 | 20.02 | 101.5 |  | 101.5 |  |  | 100699-Sinapi-05/2020
8.8 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 11.72 | 86.66 | 20.02 | 104.01 |  | 1219 |  |  | 72117-Sinapi-05/2020
8.9 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 6.3 | 183.7 | 20.02 | 220.48 |  | 1389.02 |  |  | 72119-Sinapi-05/2020
8.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NAS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 234.35 | 20.02 | 281.27 |  | 1125.08 |  |  | 100866-Sinapi-05/2020
8.11 | GRADE COM PERFIL TUBULAR RENTAGULAR 2X3CM, INCLUSO MONTAGEM, FUNDO E PINTURA ESMALTE AF_12/2019 | M2 | 4.45 | 325.05 | 20.02 | 390.13 |  | 1736.08 |  |  | 100701-Sinapi-05/2020
8.12 | CALHA EM CHAPA DE ACO COM GRELHA EM CANTONEIRA, DESENVOLVIMENTO DE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FUNDO E PINTURA ESMALTE. AF_07/2019 | M | 4.11 | 103.47 | 20.02 | 124.18 |  | 510.38 |  |  | 94228-Sinapi-05/2020
8.13 | PEITORIL EM GRANITO VERDE PAVÃO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E PARAFUSO COM PORCA). AF_06/2018 (EXECUÇÃO NA PAREDE DE GESSO) | M | 1.8 | 133.22 | 20.02 | 159.89 |  | 287.8 |  |  | 84089-Sinapi-05/2020
9 | PINTURAS | [5 empty] | 9461.98
9.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | M2 | 39.07 | 23.67 | 20.02 | 28.41 |  | 1109.98 |  |  | 74065/2-Sinapi-05/2020
Nr RT: Não vinculado! |  |  |  | BDI SEM desoneração:20.02%
Encargos sociais sobre mão de obra
Município de São Cristovão do Sul - SC |  |  |  | Data: 29-06-20
Programa não vinculado |  |  |  | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | [5 empty] | 114.22 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO NUCLEO EDUCACIONAL HELIO ANJOS ORTIZ | [9 empty] | 72.14 % (MÊS)
ITEM | DESCRIÇAO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UN. R$ | BDI % | PREÇO UN. R$ |  | TOTAL R$ | *Fonte | SEM desoneração
9.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 39.79 | 20.27 | 20.02 | 24.33 |  | 968.09 |  |  | 73924/002-Sinapi-10/2015
9.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 228.18 | 2.4 | 20.02 | 2.88 |  | 657.16 |  |  | 88483-Sinapi-05/2020
9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 228.18 | 12.03 | 20.02 | 14.44 |  | 3294.92 |  |  | 88489-Sinapi-05/2020
9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX/ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 14 | M2 | 228.18 | 12.53 | 20.02 | 15.04 |  | 3431.83 |  |  | 88497-Sinapi-05/2020
10 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 7202.51
10.1 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV | M | 176.1 | 2.08 | 20.02 | 2.5 |  | 440.25 |  |  | 984-Sinapi-05/2020
10.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV | M | 222.8 | 0.8 | 20.02 | 0.96 |  | 213.89 |  |  | 983-Sinapi-05/2020
10.3 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV | M | 20.7 | 6.2 | 20.02 | 7.44 |  | 154.01 |  |  | 1020-Sinapi-05/2020
10.4 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV | M | 41.6 | 1.98 | 20.02 | 2.38 |  | 99.01 |  |  | 1022-Sinapi-05/2020
10.5 | TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPOSILENTOQUE OU EQUIV | UN | 13 | 12.84 | 20.02 | 15.41 |  | 200.33 |  |  | 00007529-Sinapi-10/2015
10.6 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 2 | 8.84 | 20.02 | 10.61 |  | 21.22 |  |  | 12128-Sinapi-05/2020
10.7 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 21.87 | 20.02 | 26.25 |  | 105 |  |  | 83466-Sinapi-10/2015
10.8 | INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUNGADOS C/ PLACA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.78 | 20.02 | 29.74 |  | 29.74 |  |  | 84379-Sinapi-10/2015
10.9 | INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 34.25 | 20.02 | 41.11 |  | 41.11 |  |  | 84227-Sinapi-10/2015
10.10 | DISJUNTOR MONOFASICO 10A, 2KA (220V) | UN | 6 | 8.98 | 20.02 | 10.78 |  | 64.68 |  |  | 00020008-Sinapi-10/2015
10.11 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A | UN | 1 | 73.84 | 20.02 | 88.62 |  | 88.62 |  |  | 2392-Sinapi-05/2020
10.12 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 8 DISJUNTORESUNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV | UN | 1 | 140.74 | 20.02 | 168.92 |  | 168.92 |  |  | 00013392-Sinapi-10/2015
10.13 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INS TALACAO | M | 77.4 | 4.25 | 20.02 | 5.1 |  | 394.74 |  |  | 72933-Sinapi-10/2015
10.14 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS TALACAO | M | 51.8 | 5.17 | 20.02 | 6.21 |  | 321.68 |  |  | 72934-Sinapi-10/2015
10.15 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTA LACAO | M | 8.4 | 6.55 | 20.02 | 7.86 |  | 66.02 |  |  | 72935-Sinapi-10/2015
10.16 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E I NSTALACAO | M | 4.2 | 8.97 | 20.02 | 10.77 |  | 45.23 |  |  | 72936-Sinapi-10/2015
10.17 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED DUPLA 15W, INCLUSO FORNECIMENTO E LAMPADAS | UN | 7 | 153.92 | 20.02 | 184.73 |  | 1293.11 |  |  | 74041/002-Sinapi-10/2015
Nr RT: Não vinculado! |  |  |  | BDI SEM desoneração:20.02%
Encargos sociais sobre mão de obra
Município de São Cristovão do Sul - SC |  |  |  | Data: 29-06-20
Programa não vinculado |  |  |  | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | [5 empty] | 114.22 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO NUCLEO EDUCACIONAL HELIO ANJOS ORTIZ | [9 empty] | 72.14 % (MÊS)
ITEM | DESCRIÇAO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UN. R$ | BDI % | PREÇO UN. R$ |  | TOTAL R$ | *Fonte | SEM desoneração
10.18 | ARANDELA C/ BASE EM CHAPA DE ACO PINTADA E GLOBO DE VIDRO LEITOSO - BOCA 10CMDIAM 20CM INCLUSO LAMPADA LED | UN | 5 | 93.48 | 20.02 | 112.19 |  | 560.95 |  |  | 00012227-Sinapi-10/2015
10.20 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 24.11 | 20.02 | 28.94 |  | 2894 |  |  | 88264-Sinapi-05/2020
11 | INSTALACOES HIDRAULICAS | [5 empty] | 4497.09
11.1 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 2 | 47.67 | 20.02 | 57.21 |  | 114.42 |  |  | 9535-Sinapi-10/2015
11.2 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF1509) | UN | 3 | 62.15 | 20.02 | 74.59 |  | 223.77 |  |  | 6005-Sinapi-05/2020
11.3 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF1416) | UN | 2 | 58.61 | 20.02 | 70.34 |  | 140.68 |  |  | 6024-Sinapi-05/2020
11.4 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 1.06 | 20.02 | 1.27 |  | 2.54 |  |  | 3906-Sinapi-05/2020
11.5 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 8 | 0.57 | 20.02 | 0.68 |  | 5.44 |  |  | 65-Sinapi-05/2020
11.6 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 0.81 | 20.02 | 0.97 |  | 0.97 |  |  | 7139-Sinapi-05/2020
11.7 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 7.16 | 2.43 | 20.02 | 2.92 |  | 20.91 |  |  | 9868-Sinapi-05/2020
11.8 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 1/2" | UN | 4 | 1.46 | 20.02 | 1.75 |  | 7 |  |  | 3531-Sinapi-05/2020
11.9 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 2 | 166.61 | 20.02 | 199.97 |  | 399.94 |  |  | 36796-Sinapi-05/2020
11.10 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 40.57 | 20.02 | 48.69 |  | 97.38 |  |  | 86886-Sinapi-05/2020
11.11 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2 | 137.73 | 20.02 | 165.3 |  | 330.6 |  |  | 72286-Sinapi-10/2015
11.12 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO | M | 4.1 | 155.63 | 20.02 | 186.79 |  | 765.84 |  |  | 83624-Sinapi-10/2015
11.13 | GRELHA FOFO PARA CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL EMVIAS URBANAS, COM REQUADRO, CAIXA RALO DE *290 X 870* MM, *80* KG, CARGA MAXIMADE 8000 KG | UN | 2 | 107.53 | 20.02 | 129.06 |  | 258.12 |  |  | 00011284-Sinapi-10/2015
11.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 198.69 | 20.02 | 238.47 |  | 238.47 |  |  | 74166/1-Sinapi-05/2020
11.15 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 1 | 31.09 | 20.02 | 37.31 |  | 37.31 |  |  | 11714-Sinapi-05/2020
11.16 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, DE 1" X 1 1/2" | UN | 2 | 159.79 | 20.02 | 191.78 |  | 383.56 |  |  | 6136-Sinapi-05/2020
11.17 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | UN | 2 | 22.55 | 20.02 | 27.06 |  | 54.12 |  |  | 37588-Sinapi-05/2020
11.18 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM | UN | 5 | 2.61 | 20.02 | 3.13 |  | 15.65 |  |  | 20148-Sinapi-05/2020
11.19 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 26.25 | 3 | 20.02 | 3.6 |  | 94.5 |  |  | 9835-Sinapi-05/2020
11.20 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 9.08 | 7.37 | 20.02 | 8.85 |  | 80.36 |  |  | 9837-Sinapi-05/2020
Nr RT: Não vinculado! |  |  |  | BDI SEM desoneração:20.02%
Encargos sociais sobre mão de obra
Município de São Cristovão do Sul - SC |  |  |  | Data: 29-06-20
Programa não vinculado |  |  |  | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | [5 empty] | 114.22 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO NUCLEO EDUCACIONAL HELIO ANJOS ORTIZ | [9 empty] | 72.14 % (MÊS)
ITEM | DESCRIÇAO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UN. R$ | BDI % | PREÇO UN. R$ |  | TOTAL R$ | *Fonte | SEM desoneração
11.21 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM | UN | 3 | 17.7 | 20.02 | 21.24 |  | 63.72 |  |  | 20157-Sinapi-05/2020
11.22 | JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 100MM | UN | 1 | 33.36 | 20.02 | 40.04 |  | 40.04 |  |  | 20144-Sinapi-05/2020
11.23 | LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100MM | UN | 1 | 8.26 | 20.02 | 9.91 |  | 9.91 |  |  | 20170-Sinapi-05/2020
11.24 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 28.17 | 8.32 | 20.02 | 9.99 |  | 281.42 |  |  | 9836-Sinapi-05/2020
11.25 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.08 | 20.02 | 10.9 |  | 10.9 |  |  | 7091-Sinapi-05/2020
11.26 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 20.67 | 20.02 | 24.81 |  | 793.92 |  |  | 88267-Sinapi-05/2020
11.27 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM | UN | 4 | 3.35 | 20.02 | 4.02 |  | 16.08 |  |  | 20154-Sinapi-05/2020
11.28 | JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 40MM | UN | 2 | 3.97 | 20.02 | 4.76 |  | 9.52 |  |  | 20140-Sinapi-05/2020
12 | Limpeza Final E COMPLEMENTOS | [5 empty] | 12461.36
12.1 | BANCADA/DIVISORIA EM GRANITO VERDE PAVÃO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM REJUNTE PRETO | M2 | 17.56 | 578.72 | 20.02 | 694.58 |  | 12196.82 |  |  | 79627-Sinapi-05/2020
12.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 110.21 | 20.02 | 132.27 |  | 264.54 |  |  | 86901-Sinapi-05/2020
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 178846.38
Responsável técnico pelos ítens:
Eng Ciro Fontana Surdi
CREA/SC 063545-0