Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2020

AC: TONIEL

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

-Monitor LCD ou LED com no mínimo 23 polegadas: oferecemos nosso equipamento de ultrassom com tela de 19”, a diferença no tamanho da tela não tem impacto na projeção da imagem do ultrassom, porque a imagem projetada é de no máximo 15” , isto é, somente equipamentos com tela inferior a 15” é que sofrem com esta diferença. Ex. No caso de uma tela de 40”, a imagem de ultrassom com a melhor definição é de no máximo 15”, após este tamanho se perde em qualidade de imagem.

-Sistema operacional Windows: oferecemos sistema operacional Linux, porém o sistema operacional basicamente serve de base para os softwares do ultrassom funcionarem, a operação do equipamento e resultado dos exames não tem impacto pelo sistema operacional ser windows ou Linux.

Em razão de fatos apresentados acima, solicitamos diligenciar sobre tudo e ser retificado o edital, através de ERRATA, para que não venha ser alterado sua data de abertura.

Arapongas Pr, 02 de dezembro de 2020.

José Alves de Oliveira
Representante SC.
(47) 99709-9263