## Esc aat 11 a 12
| CIDADE: | [10 empty] | Tipo Pavimentação
S/pav.
| DATA: | [10 empty] | Paral.
Lajota
Asfalto
CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS PARA REDE ÁGUA
|  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | ESCORAMENTO |  | PAVIMENTAÇÃO
DN | EXT. | Profundidade | LARGURA | VOL. ESC. | VOL TUBO | REATERRO | TIPO | ÁREA | TIPO | ÁREA
75 | 802 | 1.28 | 0.45 | 461.95 | 3.5288 | 458.4212 | pont. | 2053.12 | S/pav. | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DN | Comprimento da rede |  | Tipo de escoramento | Área |  | Profundidade | Volume de escavação | % rocha | Solo rochoso | % solo | Solo não rochoso
50 | 0 |  | s/escor. | 0 |  | 0 - 1,25 | 0 |  | 0 | 100% | 0
75 | 802 |  | pont. | 2053.12 |  | 1,26 - 2,00 | 461.95 | 30% | 138.59 | 70% | 323.37
100 | 0 |  | cont. | 0 |  | 2,01 - 4,00 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
150 | 0 |  | especial | 0 |  | > 5,00 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
200 | 0 |  | Hamb. 1qd | 0 |  | Total | 461.95 | Subtotal | 138.59 | Subtotal | 323.37
250 | 0 |  | Hamb. 2qd | 0 |  |  |  | % total | 30% | Total | 461.96
300 | 0 |  | Hamb. 3qd | 0
350 | 0 |  | Total | 2053.12
400 | 0
Total | 802 |  |  |  |  | Profundidade | Reaterro | Resumo reaterro
| 0 |  | Pavimento | Área |  | 0 - 1,25 | 0 | % solo local disponivel |  | 70% | 323.37
Reposição Asfalto |  |  | Paral. | 0 |  | 1,26 - 2,00 | 458.4212 | Necessidade de solo p/ reaterro |  |  | 458.4212
Espessura sub-base brita |  |  | Lajota | 0 |  | 2,01 - 4,00 | 0 | % solo local utilizado |  | 70% | 226.36
20 |  |  | Asfalto | 0 |  | > 5,00 | 0 | % substituição |  | 50.62% | 232.0612
Espessura capa asfaltica |  |  | Total | 0 |  | Total | 458.4212 | % jazida |  | 50% | 116.0306
5 | [7 empty] | % areia |  | 50% | 116.0306
Reposição sub-base | 0 | [8 empty] | Total | 458.4212
Reposição capa asfáltica | 0
LIGAÇÕES DOMICILIARES
Total de ligações projeto |  | Pavimento | Extensão | Ligações /pav |  | Área pav rua | Área pav passeio | Passeio ladrilho | Passeio cimentado | Passeio c/ grama | Meio fio
Extensão rede total | 802 | S/pav. | 802 |  | 0
Ramal predial | 10 | Paral. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%vala rua | 75% | Lajota | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%vala passeio | 25% | Asfalto | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% passeio ladrilho | 40%
%passeio cimentado | 40% | Total | 802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3
%passeio c/ grama | 20% | [10 empty] | m3
[5 empty] | Área Paral+Lajota | 0
Reposição Asfalto
Espessura sub-base brita
20
Espessura capa asfaltica
5
Reposição sub-base | 0
Reposição capa asfáltica | 0

## Esc aat 00 ao 01
| CIDADE: | [10 empty] | Tipo Pavimentação
S/pav.
| DATA: | [10 empty] | Paral.
Lajota
Asfalto
CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS PARA REDE ÁGUA
|  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | ESCORAMENTO |  | PAVIMENTAÇÃO
DN | EXT. | Profundidade | LARGURA | VOL. ESC. | VOL TUBO | REATERRO | TIPO | ÁREA | TIPO | ÁREA
150 | 354 | 1.35 | 0.5 | 238.95 | 8.0358 | 230.9142 | pont. | 955.8 | S/pav. | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DN | Comprimento da rede |  | Tipo de escoramento | Área |  | Profundidade | Volume de escavação | % rocha | Solo rochoso | % solo | Solo não rochoso
50 | 0 |  | s/escor. | 0 |  | 0 - 1,25 | 0 |  | 0 | 100% | 0
75 | 0 |  | pont. | 955.8 |  | 1,26 - 2,00 | 238.95 | 30% | 71.69 | 70% | 167.27
100 | 0 |  | cont. | 0 |  | 2,01 - 4,00 | 0 |  | 0 | 100% | 0
150 | 354 |  | especial | 0 |  | > 5,00 | 0 |  | 0 | 100% | 0
200 | 0 |  | Hamb. 1qd | 0 |  | Total | 238.95 | Subtotal | 71.69 | Subtotal | 167.27
250 | 0 |  | Hamb. 2qd | 0 |  |  |  | % total | 30% | Total | 238.96
300 | 0 |  | Hamb. 3qd | 0
350 | 0 |  | Total | 955.8
400 | 0
450 | 0 |  |  |  |  | Profundidade | Reaterro | Resumo reaterro
500 | 0 |  | Pavimento | Área |  | 0 - 1,25 | 0 | % solo local disponivel |  | 70% | 167.27
600 | 0 |  | Paral. | 0 |  | 1,26 - 2,00 | 230.9142 | Necessidade de solo p/ reaterro |  |  | 230.9142
700 | 0 |  | Lajota | 0 |  | 2,01 - 4,00 | 0 | % solo local utilizado |  | 100% | 167.27
800 | 0 |  | Asfalto | 0 |  | > 5,00 | 0 | % substituição |  | 27.56% | 63.6442
900 | 0 |  | Total | 0 |  | Total | 230.9142 | % jazida |  | 50% | 31.8221
1000 | 0 | [6 empty] | % areia |  | 50% | 31.8221
1100 | 0 |  | Reposição Asfalto | [6 empty] | Total | 230.9142
1200 | 0 |  | Espessura sub-base brita
Total | 354 |  | 20
Espessura capa asfaltica
5
|  |  | Reposição sub-base |  | 0
|  |  | Reposição capa asfáltica |  | 0
LIGAÇÕES DOMICILIARES
Total de ligações projeto |  | Pavimento | Extensão | Ligações /pav |  | Área pav rua | Área pav passeio | Passeio ladrilho | Passeio cimentado | Passeio c/ grama | Meio fio
Extensão rede total | 354 | S/pav. | 354 |  | 0
Ramal predial | 10 | Paral. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%vala rua | 75% | Lajota | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%vala passeio | 25% | Asfalto | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% passeio ladrilho | 40%
%passeio cimentado | 40% | Total | 354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3
%passeio c/ grama | 20% | [10 empty] | m3
[5 empty] | Área Paral+Lajota | 0
Reposição Asfalto
Espessura sub-base brita
20
Espessura capa asfaltica
5
|  |  | Reposição sub-base |  | 0
|  |  | Reposição capa asfáltica |  | 0

## Esc aat cua 11 ao crgo 01
| CIDADE: | [10 empty] | Tipo Pavimentação
S/pav.
| DATA: | [10 empty] | Paral.
Lajota
Asfalto
CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS PARA REDE ÁGUA
|  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | ESCORAMENTO |  | PAVIMENTAÇÃO
DN | EXT. | Profundidade | LARGURA | VOL. ESC. | VOL TUBO | REATERRO | TIPO | ÁREA | TIPO | ÁREA
150 | 4680 | 1.35 | 0.5 | 3159 | 106.236 | 3052.764 | pont. | 12636 | S/pav. | 0
150 | 653 | 1.15 | 0.45 | 337.93 | 14.8231 | 323.1069 | s/escor. | 0 | Asfalto | 489.75
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DN | Comprimento da rede |  | Tipo de escoramento | Área |  | Profundidade | Volume de escavação | % rocha | Solo rochoso | % solo | Solo não rochoso
50 | 0 |  | s/escor. | 0 |  | 0 - 1,25 | 337.93 | 30% | 101.38 | 70% | 236.55
75 | 0 |  | pont. | 12636 |  | 1,26 - 2,00 | 3159 | 30% | 947.7 | 70% | 2211.3
100 | 0 |  | cont. | 0 |  | 2,01 - 4,00 | 0 |  | 0 | 100% | 0
150 | 5333 |  | especial | 0 |  | > 5,00 | 0 |  | 0 | 100% | 0
200 | 0 |  | Hamb. 1qd | 0 |  | Total | 3496.93 | Subtotal | 1049.08 | Subtotal | 2447.85
250 | 0 |  | Hamb. 2qd | 0 |  |  |  | % total | 30% | Total | 3496.93
300 | 0 |  | Hamb. 3qd | 0
350 | 0 |  | Total | 12636
400 | 0
450 | 0 |  |  |  |  | Profundidade | Reaterro | Resumo reaterro
500 | 0 |  | Pavimento | Área |  | 0 - 1,25 | 323.1069 | % solo local disponivel |  | 70% | 2447.85
600 | 0 |  | Paral. | 0 |  | 1,26 - 2,00 | 3052.764 | Necessidade de solo p/ reaterro |  |  | 3375.8709
700 | 0 |  | Lajota | 0 |  | 2,01 - 4,00 | 0 | % solo local utilizado |  | 100% | 2447.85
800 | 0 |  | Asfalto | 489.75 |  | > 5,00 | 0 | % substituição |  | 27.49% | 928.0209
900 | 0 |  | Total | 489.75 |  | Total | 3375.8709 | % jazida |  | 50% | 464.0104
1000 | 0 | [6 empty] | % areia |  | 50% | 464.0104
1100 | 0 |  | Reposição Asfalto | [6 empty] | Total | 3375.8709
1200 | 0 |  | Espessura sub-base brita
Total | 5333 |  | 20
Espessura capa asfaltica
5
|  |  | Reposição sub-base |  | 97.95
|  |  | Reposição capa asfáltica |  | 24.49
LIGAÇÕES DOMICILIARES
Total de ligações projeto |  | Pavimento | Extensão | Ligações /pav |  | Área pav rua | Área pav passeio | Passeio ladrilho | Passeio cimentado | Passeio c/ grama | Meio fio
Extensão rede total | 5333 | S/pav. | 4680 |  | 0
Ramal predial | 10 | Paral. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%vala rua | 75% | Lajota | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%vala passeio | 25% | Asfalto | 653 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% passeio ladrilho | 40%
%passeio cimentado | 40% | Total | 5333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3
%passeio c/ grama | 20% | [10 empty] | m3
[5 empty] | Área Paral+Lajota | 0
Reposição Asfalto
Espessura sub-base brita
20
Espessura capa asfaltica
5
|  |  | Reposição sub-base |  | 0
|  |  | Reposição capa asfáltica |  | 0

## Resumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL
LOCALIDADE : MONTE ALEGRE
RESUMO ORÇAMENTO - FEVEREIRO/2008
PARTE DO SISTEMA | CUSTO OBRAS CIVIS | CUSTO MATERIAIS | CUSTO TOTAL
| BDI = 42,68% | SEM BDI
0
0
0
REDE DE SISTRIBUIÇÃO | 18589.12 | 7893.79 | 26482.91
LIGAÇÕES PREDIAIS | 2109.9 | 6567.8 | 8677.7
0
0
0
0
0
TOTAL: | 20699.02 | 14461.59 | 35160.61