| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul |  |  |  |  |  | UF:SC |  |  |  |
| Data de elaboração do orçamento: DEZEMBRO de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPREENDIMENTO: Mobilidade Urbana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço das Obras: Rua Miguel João Alban e Outras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: São Cristovão do Sul/SC |  |  |  | Área Total (m²): 1.024,84 |  |  |  | BDI (%): 30,00 |  |
| 1Item | Serviço | UN | QTD |  | Preço Unitário |  | Preço Total |  | % |
|  | Passeio Rua Miguel João Alban | m² | 52,62 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERV. PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Placa de Obra- Pintada/Fixada estruturada de Madeira Padrão Caixa (DIM 2,00X1,50) – Cod SINAPI 74209/001 | m² | 3,00 |  | 282,92 |  | 848,76 |  |  |
| 1.2 | Locação de convencional de Obras - Cod SINAPI 74077/002 | m² | 52,62 |  | 2,73 |  | 143,65 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 992,41 |  |  |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação Manual de solo até 1,50 m – Cod SINAPI 74019/001 | m³ | 6,32 |  | 26,98 |  | 170,51 |  |  |
| 2.2 | Regularização e compactação do manual do terreno – Cod SINAPI 74009/001 | m² | 49,99 |  | 2,74 |  | 136,97 |  |  |
| 2.3 | Lastro de Brita n. 01 apiloando e = 3 cm – Cod SINAPI 74164/004 | m³ | 1,50 |  | 100,45 |  | 150,67 |  |  |
| 2.4 | Meio-Fio Pré-Moldado dormido – Cod SINAPI 72967 | m | 32,89 |  | 23,52 |  | 773,57 |  |  |
| 2.5 | Lastro de Concreto Traço 1:2,5:6 espessura 6 cm prep. Manual cm – Cod SINAPI 74115/001 | m³ | 3,00 |  | 323,32 |  | 969,96 |  |  |
| 2.6 | Lajota de Concreto TIPO X acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico* | m² | 34,26 |  | 54,38 |  | 1.863.06 |  |  |
| 2.7 | Lajota de Concreto PISO TÁTIL DIRECIONAL acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico * | m² | 13,69 |  | 57,11 |  | 781,84 |  |  |
| 2.8 | Lajota de Concreto PISO TÁTIL ALERTA acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico * | m² | 2,04 |  | 57,11 |  | 116,50 |  |  |
| 2.9 | Plantio de arvore isolada até 2,00 m de alt. De cedro, em logradouro publico inclusive transporte de terra preta, inclusive fornec de arvores/muda - – Cod SINAPI 73967/003 | Un | 03 |  | 24,99 |  | 74,97 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 5.038,05 |  |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Placa Metálica Refletiva c/mastro fix solo – Cod SINAPI 73916/002 | Un. | 2,00 |  | 131,73 |  | 263,46 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 263,46 |  |  |
| 4 | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Limpeza geral | m² | 52,62 |  | 1,30 |  | 68,41 |  |  |
|  | Total da Etapa |  |  |  |  |  | 68,41 |  |  |
| Total da Rua Miguel João Alban |  |  |  |  |  |  | 6.362,33 |  |  |
|  | Passeio Rua Santolino França Pereira | m² | 121,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERV. PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Placa de Obra- Pintada/Fixada estruturada de Madeira Padrão Caixa (DIM 2,00X1,50) – Cod SINAPI 74209/001 | m² | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Locação de convencional de Obras - Cod SINAPI 74077/002 | m² | 121,68 |  | 2,73 |  | 332,19 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 332,19 |  |  |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação Manual de solo até 1,50 m – Cod SINAPI 74019/001 | m³ | 13,83 |  | 26,98 |  | 373,13 |  |  |
| 2.2 | Regularização e compactação do manual do terreno – Cod SINAPI 74009/001 | m² | 117,63 |  | 2,74 |  | 322,31 |  |  |
| 2.3 | Lastro de Brita n. 01 apiloando e = 3 cm – Cod SINAPI 74164/004 | m³ | 3,53 |  | 100,45 |  | 354,59 |  |  |
| 2.4 | Meio-Fio Pré-Moldado dormido – Cod SINAPI 72967 | m | 50,70 |  | 23,52 |  | 1.192,46 |  |  |
| 2.5 | Lastro de Concreto Traço 1:2,5:6 espessura 6 cm prep. Manual cm – Cod SINAPI 74115/001 | m³ | 7,06 |  | 323,32 |  | 2.282,64 |  |  |
| 2.6 | Lajota de Concreto TIPO X acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 92,96 |  | 54,38 |  | 5.055,17 |  |  |
| 2.7 | Lajota de Concreto PISO TÁTIL DIRECIONAL acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 21,10 |  | 57,11 |  | 1.205,02 |  |  |
| 2.8 | Lajota de Concreto PISO TÁTIL ALERTA acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 3,57 |  | 57,11 |  | 203,88 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 10.989,20 |  |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Placa Metálica Refletiva c/mastro fix solo – Cod SINAPI 73916/002 | Un. | 2,00 |  | 131,73 |  | 263,46 |  |  |
| 3.2 | Adaptação portão de entrada em ferro, inclusive pintura – Cod SINAPI 73823/002 | Un. | 1,00 |  | 912,29 |  | 912,29 |  |  |
| 3.3 | Plantio de arvore isolada até 2,00 m de alt. De cedro, em logradouro publico inclusive transporte de terra preta, inclusive fornec de arvores/muda - – Cod SINAPI 73967/003 | Un | 2,00 |  | 24,99 |  | 49,98 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 1.225,73 |  |  |
| 4 | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Limpeza geral | m² | 121,68 |  | 1,30 |  | 158,18 |  |  |
|  | Total da Etapa |  |  |  |  |  | 158,18 |  |  |
| Total da Rua Santolino F. Pereira |  |  |  |  |  |  | 12.705,30 |  |  |
|  | Passeio Rua Agostinho R. de Abreu | m² | 94,98 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERV. PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Placa de Obra- Pintada/Fixada estruturada de Madeira Padrão Caixa (DIM 2,00X1,50) – Cod SINAPI 74209/001 | m² | 3,00 |  | 282,92 |  | 848,76 |  |  |
| 1.2 | Locação de convencional de Obras - Cod SINAPI 74077/002 | m² | 94,98 |  | 2,73 |  | 259,30 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 1.108,06 |  |  |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação Manual de solo até 1,50 m – Cod SINAPI 74019/001 | m³ | 11,00 |  | 26,98 |  | 296,78 |  |  |
| 2.2 | Regularização e compactação do manual do terreno – Cod SINAPI 74009/001 | m² | 91,84 |  | 2,74 |  | 251,64 |  |  |
| 2.3 | Lastro de Brita n. 01 apiloando e = 3 cm – Cod SINAPI 74164/004 | m³ | 2,76 |  | 100,45 |  | 277,24 |  |  |
| 2.4 | Meio-Fio Pré-Moldado dormido – Cod SINAPI 72967 | m | 39,25 |  | 23,52 |  | 923,16 |  |  |
| 2.5 | Lastro de Concreto Traço 1:2,5:6 espessura 6 cm prep. Manual cm – Cod SINAPI 74115/001 | m³ | 5,51 |  | 323,32 |  | 1.781,49 |  |  |
| 2.6 | Lajota de Concreto TIPO X acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 68,77 |  | 54,38 |  | 3.739,71 |  |  |
| 2.7 | Lajota de Concreto PISO TÁTIL DIRECIONAL acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 13,82 |  | 57,11 |  | 789,26 |  |  |
| 2.8 | Lajota de Concreto PISO TÁTIL ALERTA acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 7,45 |  | 57,11 |  | 425,47 |  |  |
| 2.9 | Plantio de arvore isolada até 2,00 m de alt. De cedro, em logradouro publico inclusive transporte de terra preta, inclusive fornec de arvores/muda - – Cod SINAPI 73967/003 | Un | 4,00 |  | 24,99 |  | 99,96 |  |  |
| 2.10 | Grama batataiem placa – Cod SINAPI 74236/001 | m² | 1,80 |  | 9,10 |  | 16,38 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 8.601,09 |  |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Placa Metálica Refletiva c/mastro fix solo – Cod SINAPI 73916/002 | Un. | 4,00 |  | 131,73 |  | 526,92 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 526,92 |  |  |
| 4 | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Limpeza geral | m² | 94,98 |  | 1,30 |  | 123,47 |  |  |
|  | Total da Etapa |  |  |  |  |  | 123,47 |  |  |
| Total da Rua Agostinho R. de Abreu |  |  |  |  |  |  | 10.359,54 |  |  |
|  | Passeio Av Lions (praça 01) | m² | 478,64 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERV. PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Placa de Obra- Pintada/Fixada estruturada de Madeira Padrão Caixa (DIM 2,00X1,50) – Cod SINAPI 74209/001 | m² | 3,00 |  | 282,92 |  | 848,76 |  |  |
| 1.2 | Locação de convencional de Obras - Cod SINAPI 74077/002 | m² | 478,64 |  | 2,73 |  | 1.306,69 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 2.155,45 |  |  |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação Manual de solo até 1,50 m – Cod SINAPI 74019/001 | m³ | 54,25 |  | 26,98 |  | 1.463,67 |  |  |
| 2.2 | Regularização e compactação do manual do terreno – Cod SINAPI 74009/001 | m² | 459,49 |  | 2,74 |  | 1.259,00 |  |  |
| 2.3 | Lastro de Brita n. 01 apiloando e = 3 cm – Cod SINAPI 74164/004 | m³ | 13,78 |  | 100,45 |  | 1.384,20 |  |  |
| 2.4 | Meio-Fio Pré-Moldado dormido – Cod SINAPI 72967 | m | 239,32 |  | 23,52 |  | 5.628,81 |  |  |
| 2.5 | Lastro de Concreto Traço 1:2,5:6 espessura 6 cm prep. Manual cm – Cod SINAPI 74115/001 | m³ | 27,57 |  | 323,32 |  | 8.913,93 |  |  |
| 2.6 | Lajota de Concreto TIPO X acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 337,64 |  | 54,38 |  | 18.360,86 |  |  |
| 2.7 | Lajota de Concreto PISO TÁTIL DIRECIONAL acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 106,59 |  | 57,11 |  | 6.087,35 |  |  |
| 2.8 | Lajota de Concreto PISO TÁTIL ALERTA acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 15,26 |  | 57,11 |  | 871,50 |  |  |
| 2.9 | Plantio de arvore isolada até 2,00 m de alt. De cedro, em logradouro publico inclusive transporte de terra preta, inclusive fornec de arvores/muda - – Cod SINAPI 73967/003 | Un | 10 |  | 24,99 |  | 249,90 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 44.219,22 |  |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Placa Metálica Refletiva c/mastro fix solo – Cod SINAPI 73916/002 | Un. | 7,00 |  | 131,73 |  | 922,11 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 922,11 |  |  |
| 4 | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Limpeza geral | m² | 478,64 |  | 1,30 |  | 622,23 |  |  |
|  | Total da Etapa |  |  |  |  |  | 622,23 |  |  |
| Total da Av Lions (praça 01) |  |  |  |  |  |  | 47.919,01 |  |  |
|  | Passeio Av Lions (praça 02) | m² | 276,92 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Placa de Obra- Pintada/Fixada estruturada de Madeira Padrão Caixa (DIM 2,00X1,50) – Cod SINAPI 74209/001 | m² | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Locação de convencional de Obras - Cod SINAPI 74077/002 | m² | 276,92 |  | 2,73 |  | 755,99 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 755,99 |  |  |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação Manual de solo até 1,50 m – Cod SINAPI 74019/001 | m³ | 31,90 |  | 26,98 |  | 860,66 |  |  |
| 2.2 | Regularização e compactação do manual do terreno – Cod SINAPI 74009/001 | m² | 265,84 |  | 2,74 |  | 728,40 |  |  |
| 2.3 | Lastro de Brita n. 01 apiloando e = 3 cm – Cod SINAPI 74164/004 | m³ | 7,97 |  | 100,45 |  | 800,59 |  |  |
| 2.4 | Meio-Fio Pré-Moldado dormido – Cod SINAPI 72967 | m | 138,46 |  | 23,52 |  | 3.256,58 |  |  |
| 2.5 | Lastro de Concreto Traço 1:2,5:6 espessura 6 cm prep. Manual cm – Cod SINAPI 74115/001 | m³ | 15,95 |  | 323,32 |  | 5.156,95 |  |  |
| 2.6 | Lajota de Concreto TIPO X acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 195,13 |  | 54,38 |  | 10.611,17 |  |  |
| 2.7 | Lajota de Concreto PISO TÁTIL DIRECIONAL acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 55,45 |  | 57,11 |  | 3.166,75 |  |  |
| 2.8 | Lajota de Concreto PISO TÁTIL ALERTA acabado 45 x 45 cm de acordo com as plantas assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia Grossa) preparo mecânico | m² | 15,26 |  | 57,11 |  | 871,50 |  |  |
| 2.9 | Plantio de arvore isolada até 2,00 m de alt. De cedro, em logradouro publico inclusive transporte de terra preta, inclusive fornec de arvores/muda - – Cod SINAPI 73967/003 | Un | 8 |  | 24,99 |  | 199,92 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 25.652,52 |  |  |
| 3 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Placa Metálica Refletiva c/mastro fix solo – Cod SINAPI 73916/002 | Un. | 6,00 |  | 131,73 |  | 790,38 |  |  |
|  | Total do Item |  |  |  |  |  | 790,38 |  |  |
| 4 | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Limpeza geral | m² | 276,92 |  | 1,30 |  | 360,00 |  |  |
|  | Total da Etapa |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |
| Total da Av Lions (praça 02) |  |  |  |  |  |  | 27.558,89 |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  | 104.905,07 |  |  |

Obs.: Valores referentes a tabela sinapi novembro com data base 09/12/2010 – Região Sul

SÃO CRISTOVAO DO SUL, 14 de Dezembro de 2010.

Departamento de Engenharia

Eng. Ciro Fontana Surdi