ANEXO VIII

Relação dos itens com as quantidades que deverão ser apresentadas as amostras

Processo Licitatório: 3/2013

Pregão Presencial: 2/2013

Abertura: 18/02/2013

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição dos Produtos |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | Unidades | Agulha gengival descartável curta; 30G; 0,31X13mm. |
| 7 | 1 | Unidades | Agulha gengival descartável extra-curta; 30G, 0,31X21mm |
| 8 | 1 | Unidades | Agulha gengival descartável longa; 27G; 0,31mmX35mm |
| 9 | 1 | Unidades | Agulha hipodérmica descartável, calibre 13x4,5, corpo de aço inox, bisel trifacetado, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade. |
| 10 | 1 | Unidades | Agulha hipodérmica descartável, calibre 20x5,5, corpo de aço inox, bisel trifacetado, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade. |
| 11 | 1 | Unidades | Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x6, corpo de aço inox, bisel trifacetado, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade. |
| 12 | 1 | Unidades | Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, corpo de aço inox, bisel trifacetado, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade. |
| 13 | 1 | Unidades | Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade. |
| 14 | 1 | Unidades | Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, corpo de aço inox, bisel trifacetado, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade. |
| 15 | 1 | Unidades | Agulha para punção com bicel trifacetado, siliconizado, asa flexivel para punção e fixação, em cor padronizado verde, tubo PVC vein set 0,8mm, com tampa protetora, uso único, esterelizado a óxido de etileno, nº 25G. |
| 16 | 1 | Unidades | Agulha para punção com bicel trifacetado, siliconizado, asa flexivel para punção e fixação, em cor padronizado verde, tubo PVC vein set 0,8mm, com tampa protetora, uso único, esterelizado a óxido de etileno, nº 21 G |
| 20 | 1 | Unidades | Algodão hidrófilo em manta fina, omogêneo e macio, cor branca (80% branco) boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 22cm largura, em embalagem com dados de identificação e procedência. |
| 21 | 1 | Unidades | Algodão Ortopédico nº 06 |
| 22 | 1 | Unidades | Algodão Ortopédico nº 10 |
| 23 | 1 | Unidades | Algodão Ortopédico nº 12 |
| 24 | 1 | Unidades | Algodão Ortopédico nº 20 |
| 25 | 1 | Unidades | Algodão rolete intrabucal c/ 100 |
| 35 | 1 | Unidades | Atadura de crepom cenfeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 06cm largura x 3 metros comprimento, com 13 fios – em embalagem individual com dados de identificação e procedência. |
| 36 | 1 | Unidades | Atadura de crepom cenfeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 10 cm largura, e 3 metros comprimento, com 13 fios; embalagem individual com dados de identificação e procedência. |
| 37 | 1 | Unidades | Atadura de crepom confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 15cm largura x 3 metros comprimento, com 13 fios – em embalagem individual com dados de identificação e procedência. |
| 38 | 1 | Unidades | Atadura de crepom confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, medindo 20cm largura x 3 metros comprimento, com 13 fios – em embalagem individual com dados de identificação e procedência. |
| 39 | 1 | Unidades | Atadura gessada nº 06 |
| 40 | 1 | Unidades | Atadura gessada nº 10 |
| 41 | 1 | Unidades | Atadura gessada nº 12 |
| 42 | 1 | Unidades | Atadura gessada nº 20 |
| 95 | 1 | Unidades | Cimento obturador provisório (tipo cavitec) |
| 96 | 1 | Unidades | Cimento provisório Hidróxido de Cálcio |
| 100 | 1 | Unidades | Compressa de gaze hidrófila, tamanho 17x35 cm, estéril, c/ 5 dobras e 8 camadas, 13 fios cm2, confeccionada em fios de algodão puro, em falhas e ou fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, em embalagem com dados de identificação procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. |
| 114 | 1 | Unidades | Esparadrapo impermeável, confeccionado em tecido apropriado, cor branco, medindo 10 x 4,5 m, com boa aparência, em embalagem constando externamente os dados de identificação e procedência. |
| 126 | 1 | Unidades | Fita adesiva zebrada p/ autoclave; 1,5cm largura, 30 metros |
| 127 | 1 | Unidades | Fita de teste de glicemia (HGT)- marca Fácil True read |
| 132 | 1 | Unidades | Fita matriz poliéster |
| 133 | 1 | Unidades | Fita micropore 25x 10, cor branca – com boa aderência. |
| 134 | 1 | Unidades | Fita para autoclave 19mm x 30cm embalagem individual com dados de identificação e procedência. |
| 154 | 1 | Unidades | Ionômero de vidro líquido 8 ml |
| 155 | 1 | Unidades | Ionômero de vidro pó -restauração- cor A2- 10 gramas |
| 156 | 1 | Unidades | IRM p/ Restauração Provisória Líquido 15ml |
| 157 | 1 | Unidades | IRM p/ Restauração Provisória Pó 38 gramas |
| 196 | 1 | Unidades | Resina microhíbrida DA1 4gramas |
| 197 | 1 | Unidades | Resina microhíbrida DA2 4gramas |
| 198 | 1 | Unidades | Resina microhíbrida DA3 4gramas |
| 199 | 1 | Unidades | Resina microhibrida DB1 |
| 200 | 1 | Unidades | Resina microhibrida EA1 |
| 201 | 1 | Unidades | Revelador de placa bacteriana (fucsina básica) solução para bochecho frasco 01 litro |
| 204 | 1 | Unidades | Seringa carpule |
| 210 | 1 | Unidades | Seringa descartável 1,0 cc – para aplicação de insulina, c/ agulha fixa 13 x 4,5 UI, aço inoxidável, padrão cirúrgico, sem espaço perdido, em embalagem de papel grau cirúrgico e filme Termoplástico. |
| 227 | 1 | Unidades | Tesoura cirúrgica curva 15cm |
| 229 | 1 | Unidades | Tesoura íris reta |
| 231 | 1 | Unidades | Tiras de lixa de poliéster para acabamento de resina |
| 235 | 1 | Unidades | Verniz de flúor 2,26% com solvente |

| Obs. 1 |  | As amostras deverão seguir o quantitativo descrito no ítem. |
| --- | --- | --- |
| Obs. 2 |  | A empresa poderá apresentar mais de uma marca para aprovação, |
|  |  | desde que especifique |
| Obs. 03 |  | O município não efetuará qualquer pagamento pelas amostras entregues |