| Data:09/12/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pref. Mun. de São Cristovão do Sul/SC |  |  |  |  |  |  |  |
| Orçamento Sintético Global (GLOBAL) |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (MES:Junho/13) |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA : | Fechamento Pátio Coberto Creche Tipo B |  |  |  |  |  |  |
| ORÇAMENTO : | Orçamento 01 |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL : | Rua Gerenoso Felipe de Farias |  |  |  | ÁREA : 1118,00m² |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) |  |
| 1 | ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |
| 73982/001U | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | SER.CG | M2 | 11,56 | 29,54 | 341,48 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 341,48 |  |
| 2 | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |
| 5982U | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO. | SER.CG | M2 | 24,48 | 10,90 | 266,92 |  |
| 73667U | PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA | SER.CG | M2 | 20,15 | 76,69 | 1.545,37 |  |
| 73928/001U | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | SER.CG | M2 | 24,48 | 3,16 | 77,38 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 1.889,67 |  |
| 3 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 72120U | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | SER.CG | M2 | 88,40 | 184,45 | 16.305,72 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 16.305,72 |  |
| 4 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |
| 41619U | COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO | SER.CG | M2 | 1,62 | 61,62 | 99,82 |  |
| 73970/001U | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | SER.CG | KG | 1,62 | 7,50 | 12,15 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 111,97 |  |
| 5 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |
| 025.001.002.002.SCG | EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA) | SER.CG | M2 | 4,33 | 12,40 | 53,71 |  |
| 025.001.004.001.SCG | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | SER.CG | M2 | 4,33 | 7,51 | 32,50 |  |
| 025.002.003.004.SCG | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM DUAS DEMÃOS, A REVÓLVER (ESPESSURA: 50 MICRA) | SER.CG | M2 | 4,33 | 4,50 | 19,46 |  |
| SUBTOTAL (Etapa): |  |  |  |  |  | 105,67 |  |
| TOTAL GERAL: |  |  |  |  |  | 18.754,52 |  |
| CUSTO POR METRO QUADRADO: |  |  |  |  |  | 16,78 R$/m² |  |
| Volare 14 - PINI |  |  |  |  |  |  |  |

Dep de Engenharia

São Cristovão do Sul, 09 de dezembro de 2013.