ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 – ARQUITETURA

  - – VEDAÇÕES

    - – Alvenaria de Blocos Cerâmicos

- Tipo: 10x20x20

- Aplicação: todas as Paredes

1.2 – ESQUADRIAS

1.2.2 – Porta/Janelas/Vedações de Vidro Temperado

- Tipo: Vidro Temperado 10 mm com tom INCOLOR

- Aplicação: ver planta

Composição:

Porta de Vidro Blindex (vidro temperado 10 mm) com ferragens – m²

Vidro Temperado 10 mm tonalidade incolor

Ferragens de Aluminio  na cor cromado

1.2.5 – Maçanetas

- As maçanetas das portas serão localizadas a 1,10 m do piso acabado.

- Portas de vidro temperado: maçaneta específica do fornecedor da porta de vidro.

  - – REVESTIMENTO DE PAREDES

    - – Chapisco

- Todas as paredes de alvenaria deverão ser previamente chapiscadas, traço 1:3 (três partes de areia para uma parte de Cimento).

    - –Emboço

- Em todas as paredes de alvenaria deverá ser aplicado emboço ou reboco paulista,dependendo do revestimento a ser aplicado,  com massa de areia lavada e vedacit sobre o chapisco.

    - – Pastilha Cerâmica 10x10 cor a ser definido pelo fiscal bem como a cor do rejunte.

- Aplicação: paredes conforme planta

  - – PINTURAS

    - – Massa corrida PVA

- Todas as paredes das áreas secas receberão (onde não houver cerâmica) camada massa PVA corrida sobre o reboco, para a regularização da superfície e que deverá ser adequadamente lixada para receber a pintura final.

    - – Pintura com tinta a base de Esmalte Brilhante.

- Aplicações: Na estrutura metálica da cobertura em policarbonato.

    - – Pintura com tinta acrílica

- Aplicação: Paredes externas e Internas.

  - –COBERTURA

    - – Cobertura em policarbanato

- Cobertura em policarbanato incolor com espessuar 10 mm, fixado sob estrutura metálica em perfil L.

- Aplicação:> cobertura corredor entre Bloco de serviço e Creche II

São Cristovão do Sul, abril 2012

_________________________________________

Dep. Eng. de São Cristovão doSul/SC