Relação de Materiais ILUM.PUBLICA

EXTENSÃO DE REDE URBANA - RUA JORDÃO CALEFE / COMPLETO	Postes Envolvidos.. :

Obra...........:	 RD SÃO CRISTOVÃO DO SUL	Km AT..... :

Interessado:	 PREFEITURA MUNICIPAL	Km MX.... :

Município....:	SÃO CRISTOVÃO DO SUL	Km BT..... :

Data.............:	FEVEREIRO /2022

Total (Km):

Descrição	          UD		Instalar	Retirar	Reinstalar

ARRUELA QUAD LISA.	         PÇ	26,000	 0,000 	0,000

Braços para Luminárias Integradas - LED	         PÇ	16,000	0,000	0,000

CINTA POSTE CIRCULAR D290MM	         PÇ	2,000	0,000	0,000

CINTA POSTE CIRCULAR D310MM	         PÇ	2,000	0,000	0,000

CINTA POSTE CIRCULAR D330MM	         PÇ	2,000	0,000	0,000

CONECTOR DE PERF. 16X70 - 1,5X10mm	         PÇ	16,000	0,000	0,000

CON. CUNHA CU+SN CB CA-CAA-CU TIPO B		   PÇ	16,000	0,000	0,000	FIO COBRE ISOLADO PRETO 1,5MM2 750V	         M	112,000	0,000	0,000

FITA ISOL. ADESIVA 0,19X19MM 20M	         PÇ	1,000	0,000	0,000

LAMPADA LED 100W		   PÇ	16,000	0,000	0,000

Luminárias Integradas  Lâmpadas à LED	         PÇ	16,000	0,000	0,000

PARAF. CAB QUAD D16X300X200MM	         PÇ 	26,000	0,000	0,000

PARAF. CAB ABAUL D16X70X60MM		   PÇ	6,000	0,000	0,000

RELE FOTOELETRICO NF 5A 220V BASE 10A	         PÇ	16,000	0,000	0,000

| RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA INSTALAR 1ª PARTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIG. | DESCRIÇÃO | QTDE |
|  | INST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUM | 16 |