Relação de Materiais ILUM.PUBLICA

EXTENSÃO DE REDE URBANA - RUA JORDÃO CALEFE / 2ªETAPA	Postes Envolvidos.. :

Obra...........:	 RD SÃO CRISTOVÃO DO SUL	Km AT..... :

Interessado:	 PREFEITURA MUNICIPAL	Km MX.... :

Município....:	SÃO CRISTOVÃO DO SUL	Km BT..... :

Data.............:	FEVEREIRO /2022

Total (Km):

Descrição	          UD		Instalar	Retirar	Reinstalar

ARRUELA QUAD LISA.	         PÇ	10,000	 0,000 	0,000

Braços para Luminárias Integradas - LED	         PÇ	5,000	0,000	0,000

CONECTOR DE PERF. 16X70 - 1,5X10mm	         PÇ	5,000	0,000	0,000

CON. CUNHA CU+SN CB CA-CAA-CU TIPO B		   PÇ	5,000	0,000	0,000	FIO COBRE ISOLADO PRETO 1,5MM2 750V	         M	35,000	0,000	0,000

FITA ISOL. ADESIVA 0,19X19MM 20M	         PÇ	1,000	0,000	0,000

LAMPADA LED 100W		   PÇ	5,000	0,000	0,000

Luminárias Integradas  Lâmpadas à LED	         PÇ	5,000	0,000	0,000

PARAF. CAB QUAD D16X300X200MM	         PÇ 	10,000	0,000	0,000

RELE FOTOELETRICO NF 5A 220V BASE 10A	         PÇ	5,000	0,000	0,000

| RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA INSTALAR 1ª PARTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIG. | DESCRIÇÃO | QTDE |
|  | INST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUM | 5 |